## Sheet2 (4)
采购清单
序 号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一、电缆购置
1 | WDZ-YJY-4×50＋1×25 | 米 | 160
2 | RVV-3×6 | 米 | 1234
二、穿线人工与配电箱
1 | WDZ-YJY-4×50＋1×25 | 米 | 162
2 | 分线 RVV-3×6 | 米 | 1234
3 | 充电桩（慢充)基座浇灌 | 个 | 29
4 | 充电桩（快充)基座浇灌 | 个 | 6
三、配电箱（两套）
5 | 计量电表 （成套电箱部分）（正泰） | 个 | 2
6 | 主线断路器 （成套电箱部分）（正泰） | 个 | 4
7 | 电箱绝缘背板（成套电箱部分） | 块 | 2
8 | 分线漏电保护开关（成套电箱部分）（正泰）（慢充) | 个 | 38
9 | 分线漏电保护开关（成套电箱部分）（正泰）（快充) | 个 | 7
10 | 浪涌防雷保护器（成套电箱部分）（正泰） | 个 | 2
11 | 浪涌防雷保护器分开开关（成套电箱部分）（正泰） | 个 | 2
12 | 不锈钢配电箱与组柜工时费 | 个 | 2