| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 | 是否开具增值税专用发票 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12芯光缆 | GYXTW-12B1 | 光缆型号：GYXTW-12B1-单模-室外型 | 52000 | 米 |  |  |  |  |  |
| 2 | 48芯光缆 | GYTS-48B1 | 光缆型号：GYTS-48B1-单模-室外型 | 8000 | 米 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机柜 | 19U机柜 | 标准19u机柜，高1.2米。 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | ODF架 | ZC-L19-A | 接口类型：SC单模; 接口数量：12口； 配件：满配SC耦合器 尺寸19英寸机架式； 外壳材质：冷轧板； | 38 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 光纤终端盒 | FB-ODF-12-K+FA-LC-LC*12 | 接口类型：SC单模； 接口数量：12口； 配件：满配SC耦合器； 外壳材质：冷轧板； | 65 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 束状尾纤 | FB-13-K+FA-LC-LC*8 | 接口类型：SC单模； 纤芯数量：12芯； | 160 | 束 |  |  |  |  |  |
| 7 | 光纤跳线 | FF-12LC-B1-1M | 接口类型：SC-SC单模； 长度：1米； | 600 | 条 |  |  |  |  |  |
| 8 | PVC线管 | 定制 | 32PVC线管； | 700 | 条 |  |  |  |  |  |
| 9 | 镀锌钢管 | 国产 | 32镀锌钢管； | 2 | 条 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程辅材 | 国产 | 扎带、标签、螺丝、管线配件等； | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 11 | 熔纤服务 | 定制 | 定制； | 1920 | 芯 |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他服务 | 定制 | 开槽回填、设施设备等服务; | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 13 | 线路敷设服务 | 定制 | 定制 | 60000 | 米 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 398665.00 |  |  |  |