	序号
	名称
	品牌型号
	规格参数
	数量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率
	是否开具增值税专用发票
	备注

	1
	12芯光缆
	GYXTW-12B1
	光缆型号：GYXTW-12B1-单模-室外型
	52000
	米
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	2
	48芯光缆
	GYTS-48B1
	光缆型号：GYTS-48B1-单模-室外型
	8000
	米
	
	
	
	
	

	3
	机柜
	19U机柜
	标准19u机柜，高1.2米。
	4
	个
	
	
	
	
	

	4
	ODF架
	ZC-L19-A
	接口类型：SC单模;
接口数量：12口；
配件：满配SC耦合器
尺寸19英寸机架式；
外壳材质：冷轧板；
	38
	个
	
	
	
	
	

	5
	光纤终端盒
	FB-ODF-12-K+FA-LC-LC*12
	接口类型：SC单模；
接口数量：12口；
配件：满配SC耦合器；
外壳材质：冷轧板；
	65
	个
	
	
	
	
	

	6
	束状尾纤
	FB-13-K+FA-LC-LC*8
	接口类型：SC单模；
纤芯数量：12芯；
	160
	束
	
	
	
	
	

	7
	光纤跳线
	FF-12LC-B1-1M
	接口类型：SC-SC单模；
长度：1米；
	600
	条
	
	
	
	
	

	8
	PVC线管
	定制
	32PVC线管；
	700
	条
	
	
	
	
	

	9
	镀锌钢管
	国产
	32镀锌钢管；
	2
	条
	
	
	
	
	

	10
	工程辅材
	国产
	扎带、标签、螺丝、管线配件等；
	1
	项
	
	
	
	
	

	11
	熔纤服务
	定制
	定制；
	1920
	芯
	
	
	
	
	

	12
	其他服务
	定制
	开槽回填、设施设备等服务;
	1
	项
	
	
	
	
	

	13
	线路敷设服务
	定制
	定制
	60000
	米
	
	
	
	
	

	合计：
	398665.00



