报价单
项目名称：邕宇2024年5G六、七期室分一、三阶段工程施工集成服务项目。
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总计（含税）
	税率

	1
	空气开关箱（盒）
	可安装10个单相双极10A空开，满足10路供电
	个
	225
	
	
	13%

	2
	空气开关
	6A/10A/20A
	个
	468
	
	
	13%

	3
	PVC管
	Φ25，阻燃，A类
	米
	48350
	
	
	13%

	4
	PVC管
	Φ40，阻燃，A类
	米
	83050
	
	
	13%

	5
	室外主设备水泥基础平台
	500mm高各类设备简易平台
	平方
	6
	
	
	13%

	6
	电表1（不要求报装）
	不需向供电部门报装，在业务端安装电表（包工包料）。含电表安装的主材和辅材。
	个
	50
	
	
	13%

	7
	智能电表
	不需向供电部门报装，在业务端安装电表（包工包料）。含电表安装的主材和辅材。
	个
	81
	
	
	13%

	8
	电表2（需报装）
	需正式向供电部门报装，包工包料，含电表安装的主材和辅材
	个
	20
	
	
	13%

	9
	工程施工集成服务
	室内信号覆盖及整治施工集成服务，包括传统室分、室分低成本和室分整治的施工服务,其中包括 4G/5G 传统室分系统站点的集成施工服务(含主设备的安装调试和拆除)、开通、验收全过程工作及售后服务、负责安装地下室及电梯的多载频基站放大拉远系统(即安装满格宝设备，不涉及传统主设备安装)，包括安装匹配信源的专用室分天线，馈线，无源器件等。
	套
	1
	
	
	0.09

	总计：
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