报价单

项目名称：邕宇2024年5G六、七期室分一、三阶段工程施工集成服务项目。

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计（含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关箱（盒） | 可安装10个单相双极10A空开，满足10路供电 | 个 | 225 |  |  | 13% |
| 2 | 空气开关 | 6A/10A/20A | 个 | 468 |  |  | 13% |
| 3 | PVC管 | Φ25，阻燃，A类 | 米 | 48350 |  |  | 13% |
| 4 | PVC管 | Φ40，阻燃，A类 | 米 | 83050 |  |  | 13% |
| 5 | 室外主设备水泥基础平台 | 500mm高各类设备简易平台 | 平方 | 6 |  |  | 13% |
| 6 | 电表1（不要求报装） | 不需向供电部门报装，在业务端安装电表（包工包料）。含电表安装的主材和辅材。 | 个 | 50 |  |  | 13% |
| 7 | 智能电表 | 不需向供电部门报装，在业务端安装电表（包工包料）。含电表安装的主材和辅材。 | 个 | 81 |  |  | 13% |
| 8 | 电表2（需报装） | 需正式向供电部门报装，包工包料，含电表安装的主材和辅材 | 个 | 20 |  |  | 13% |
| 9 | 工程施工集成服务 | 室内信号覆盖及整治施工集成服务，包括传统室分、室分低成本和室分整治的施工服务,其中包括 4G/5G 传统室分系统站点的集成施工服务(含主设备的安装调试和拆除)、开通、验收全过程工作及售后服务、负责安装地下室及电梯的多载频基站放大拉远系统(即安装满格宝设备，不涉及传统主设备安装)，包括安装匹配信源的专用室分天线，馈线，无源器件等。 | 套 | 1 |  |  | 0.09 |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价日期：