	序号
	产品或服务名称
	型号和规格
	数量
	单位
	含税单价
	含税总价
	税率
	是否开具增值税专用发票
	备注

	1
	网线
	六类非屏蔽网线
	9960
	米
	
	
	
	
	

	2
	12芯室外光纤
	单模
	700
	米
	
	
	
	
	

	3
	4芯室内光纤
	单模
	400
	米
	
	
	
	
	

	4
	水晶头
	国标
	6
	盒
	
	
	
	
	

	5
	6U墙柜
	6U墙柜
	7
	个
	
	
	
	
	

	6
	24U机柜
	24U机柜
	1
	台
	
	
	
	
	

	7
	48口交换机
	千兆
	8
	台
	
	
	
	
	

	8
	24口交换机
	千兆
	4
	台
	
	
	
	
	

	9
	24口交换机
	千兆
	1
	台
	
	
	
	
	

	10
	4兆光模块
	4兆光模块
	24
	个
	
	
	
	
	

	11
	59线槽
	国标
	800
	米
	
	
	
	
	

	12
	48芯ODF架
	48芯ODF架
	1
	个
	
	
	
	
	

	13
	12芯熔纤盒
	12芯熔纤盒
	5
	个
	
	
	
	
	

	14
	4芯熔纤盒
	4芯熔纤盒
	12
	个
	
	
	
	
	

	15
	尾纤
	单模
	176
	条
	
	
	
	
	

	16
	2米 光纤跳线
	单模
	12
	对
	
	
	
	
	

	17
	3x2.5 电缆
	3x2.5 电缆
	200
	米
	
	
	
	
	

	18
	辅材
	标签，扎带，膨胀钉波纹管等
	1
	项
	
	
	
	
	

	19
	熔纤
	定制
	176
	芯
	
	
	
	
	

	20
	技术服务费
	
	1
	项
	
	
	
	
	

	合计：
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