| 序号 | 产品或服务名称 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税总价 | 税率 | 是否开具增值税专用发票 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 9960 | 米 |  |  |  |  |  |
| 2 | 12芯室外光纤 | 单模 | 700 | 米 |  |  |  |  |  |
| 3 | 4芯室内光纤 | 单模 | 400 | 米 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水晶头 | 国标 | 6 | 盒 |  |  |  |  |  |
| 5 | 6U墙柜 | 6U墙柜 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 24U机柜 | 24U机柜 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 48口交换机 | 千兆 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 24口交换机 | 千兆 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 24口交换机 | 千兆 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 4兆光模块 | 4兆光模块 | 24 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 59线槽 | 国标 | 800 | 米 |  |  |  |  |  |
| 12 | 48芯ODF架 | 48芯ODF架 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 12芯熔纤盒 | 12芯熔纤盒 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 4芯熔纤盒 | 4芯熔纤盒 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 尾纤 | 单模 | 176 | 条 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2米 光纤跳线 | 单模 | 12 | 对 |  |  |  |  |  |
| 17 | 3x2.5 电缆 | 3x2.5 电缆 | 200 | 米 |  |  |  |  |  |
| 18 | 辅材 | 标签，扎带，膨胀钉波纹管等 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 熔纤 | 定制 | 176 | 芯 |  |  |  |  |  |
| 20 | 技术服务费 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |